招标内容及要求

本项目为漳州市中医院常用电料及水暖采购项目，合同期为二年，表中的数量为一年的使用量概数，最高限价59817元。下表中填写具体数值是为了方便生成投标报价，最终采购数量以采购方实际要求为准，即采购方将在合同期根据实际需求量通知成交人供货，并按中标单价结算。

| 一、电料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格型号 技术要求 | 单位 | 数量 | 最高限制单价 |  | 金额 |  | 备选品牌 |  |
| 1 | 日光灯管18W | 白光 | 支 | 40 | 4.5 |  | 180 |  | 飞顿,佛山照明，三雄极光 |  |
| 2 | 日光灯管40W | 白光 | 支 | 40 | 4.6 |  | 1080 |  | 飞顿,佛山照明，三雄极光 |  |
| 3 | T5灯管 28W | 6400K 白光 | 支 | 40 | 12 |  | 1200 |  | 飞利浦,佛山照明，三雄极光 |  |
| 4 | LED灯管 1.2米 | 两端通电 6500K | 支 | 40 | 15 |  | 600 |  | 小器鬼,飞利浦,佛山照明，三雄极光 |  |
| 5 | LED灯管 0.6米 | 两端通电 6500K | 支 | 40 | 14.5 |  | 580 |  | 小器鬼,飞利浦,佛山照明，三雄极光 |  |
| 6 | LED环形灯管18W | 足瓦数 | 套 | 40 | 22 |  | 880 |  | 小器鬼，佛山照明 |  |
| 7 | LED环形灯管24W | 足瓦数 | 套 | 40 | 23 |  | 920 |  | 小器鬼,飞利浦,佛山照明，三雄极光 |  |
| 8 | LEDT5支架16W | 三接口 6000K | 支 | 40 | 30 |  | 1200 |  | 韩索，佛山照明 |  |
| 9 | LEDT5支架20W | 三接口 6000K | 支 | 40 | 30 |  | 1200 |  | 韩索，佛山照明 |  |
| 10 | LED灯泡9W | 足瓦数 | 粒 | 50 | 12 |  | 600 |  | 睿冠,,佛山照明，三雄极光 |  |
| 11 | LED模组18W | 足瓦数 | 套 | 50 | 22 |  | 1100 |  | 小器鬼,佛山照明，三雄极光 |  |
| 12 | LED模组24W | 足瓦数 | 套 | 50 | 23 |  | 1150 |  | 小器鬼,佛山照明，三雄极光 |  |
| 13 | LED模组12W | 足瓦数 | 套 | 50 | 21 |  | 1050 |  | 小器鬼,佛山照明，三雄极光 |  |
| 14 | 节能灯15W | 足瓦数 | 粒 | 50 | 18 |  | 900 |  | 小器鬼,佛山照明，三雄极光 |  |
| 15 | 环形灯管22W | 足瓦数 | 套 | 50 | 25 |  | 1250 |  | 佛山照明，三雄极光 |  |
| 16 | 吸顶灯 | 大瓦数23W | 盏 | 10 | 80 |  | 800 |  | 欧普,佛山照明 |  |
| 17 | 单开开关 |  | 个 | 60 | 9 |  | 540 |  | 美尚,家天下 |  |
| 18 | 双开开关 |  | 个 | 60 | 14 |  | 840 |  | 美尚，家天下 |  |
| 19 | 三开开关 |  | 个 | 40 | 17 |  | 680 |  | 美尚，家天下 |  |
| 20 | 感应开关 | 人体感应 | 个 | 20 | 32 |  | 640 |  | 爱利斯顿，国际电工 |  |
| 21 | 时控开关 |  | 个 | 10 | 62 |  | 620 |  | 正泰，国际电工 |  |
| 22 | 延时开关 |  | 个 | 10 | 28 |  | 280 |  | 爱利斯顿，国际电工 |  |
| 23 | 五孔一开插座 |  | 个 | 50 | 17 |  | 850 |  | 美尚，家天下 |  |
| 24 | 五孔插座 |  | 个 | 50 | 9.5 |  | 475 |  | 美尚，家天下 |  |
| 25 | 16A三孔插座 |  | 个 | 20 | 12 |  | 240 |  | 美尚，家天下 |  |
| 26 | 1P空开 | 60A | 个 | 10 | 18 |  | 180 |  | 公牛，正泰 |  |
| 27 | 电线2.5平 | 100米/捆 | 捆 | 4 | 280 |  | 1120 |  | 金科，金日，太阳 |  |
| 28 | 软线1.5平 | 100米/捆 | 捆 | 4 | 160 |  | 1032 |  | 金科，金日，太阳 |  |
| 29 | 感应吸顶灯 | 用于楼梯过道.雷达 | 盏 | 10 | 120 |  | 1200 |  | 佛山照明，欧普照明，公牛 |  |
| 30 | 40W日光灯架 |  | 支 | 20 | 28 |  | 560 |  | 韩索，佛山照明 |  |
| 31 | 电子镇流器DZ22 |  | 个 | 20 | 16 |  | 320 |  |  |  |
| 32 | 电子镇流器DZ28 |  | 个 | 20 | 20 |  | 400 |  |  |  |
| 33 | 电子镇流器DZ40 |  | 个 | 20 | 26 |  | 520 |  |  |  |
| 34 | 明盒 | 86型白色原米 | 个 | 60 | 2 |  | 120 |  |  |  |
| 35 | 断路器 |  | 个 | 5 | 45 |  | 225 |  | 正泰，公牛 |  |
| 36 | 电子启辉器 | 10粒装 | 盒 | 5 | 38 |  | 190 |  |  |  |
| 37 | 16A空气开关 | 1P | 个 | 5 | 16 |  | 80 |  | 正泰，公牛 |  |
| 38 | 16A空气开关 | 2P | 个 | 5 | 26 |  | 130 |  | 正泰，公牛 |  |
| 39 | 20A空气开关 | 1P | 个 | 5 | 16 |  | 80 |  | 正泰，公牛 |  |
| 40 | 20A空气开关 | 2P | 个 | 5 | 26 |  | 130 |  | 正泰，公牛 |  |
| 41 | 32A空气开关 | 1P | 个 | 5 | 20 |  | 100 |  |  |  |
| 42 | 25A漏电开关 | 2级 | 个 | 5 | 42 |  | 210 |  | 正泰，公牛 |  |
| 43 | 32A漏电开关 | 2级 | 个 | 5 | 52 |  | 260 |  | 正泰，公牛 |  |
| 44 | 63A漏电开关 | 2级 | 个 | 5 | 63 |  | 315 |  | 正泰，公牛 |  |
| 45 | 300W调速器 |  | 个 | 10 | 32 |  | 320 |  | 美尚，家天下 |  |
| 46 | 36W电子支架 |  | 台 | 20 | 25 |  | 500 |  | 韩索，佛山照明 |  |
| 47 | 60X60LED灯板 |  | 盏 | 30 | 80 |  | 2400 |  | 睿冠，佛山照明 |  |
| 48 | 30X30LED灯板 |  | 盏 | 30 | 45 |  | 1350 |  | 睿冠，佛山照明 |  |
| 49 | LED筒灯 | 9公分/3.5寸 | 盏 | 40 | 22 |  | 880 |  | 佳成.品众 |  |
| 50 | LED T5灯架 | 1.2米 | 支 | 20 | 22 |  | 440 |  | 欧普.公牛.木林森 |  |
| 51 | LED灯带 |  | 米 | 20 | 12 |  | 240 |  | 木林森，小器鬼 |  |
| 52 | 黑胶布 | 大卷 | 个 | 60 | 3.5 |  | 210 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 33367 |  |  |  |  |
| 二、水暖清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格型号 技术要求 | 单位 | 数量 | 最高限制 单价 |  | 金额 |  | 备选品牌 |  |
| 1 | 手按式冲洗阀 | 7公分 | 只 | 10 | 70 |  | 700 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 2 | 脚踩式冲洗阀 | 大型号 | 只 | 20 | 80 |  | 1600 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 3 | 台盆冷暖龙头 | 高标（配尖头双管） | 套 | 10 | 145 |  | 1450 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 4 | 淋浴冷暖龙头 | 高标大型号 | 只 | 10 | 130 |  | 1300 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 5 | 台盆下水器 | 不锈钢防臭 | 套 | 30 | 32 |  | 960 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 6 | 脚踩水龙头 | 大型号 | 套 | 20 | 125 |  | 2500 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 7 | 台盆延时龙头 | 高标冷暖双联 | 只 | 10 | 105 |  | 1050 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 8 | 感应水龙头 | 大型号 | 套 | 6 | 400 |  | 2400 |  | 飞利达，洁冠 |  |
| 9 | 淋浴喷头 | 耐摔，原米塑 | 个 | 100 | 18 |  | 1800 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 10 | 淋浴软管 | 长度1.5米、双扣加密 | 条 | 60 | 23 |  | 1380 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 11 | 立式单冷水龙头 | 不锈钢加铜芯 | 个 | 20 | 40 |  | 800 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 12 | 横式单冷水龙头 | 不锈钢加铜芯 | 个 | 20 | 50 |  | 1000 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 13 | 马桶水箱 | 869型纯白原米 | 套 | 20 | 75 |  | 1500 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 14 | 马桶水箱配件 | 优等进出水 | 套 | 20 | 58 |  | 1160 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 15 | 普通水龙头 | 不锈钢加厚 | 个 | 40 | 22 |  | 880 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 16 | 冲洗阀大弯 | 1寸 不锈钢 | 个 | 30 | 16 |  | 480 |  |  |  |
| 17 | 进水软管 | 30不锈钢加厚管 | 条 | 50 | 11 |  | 550 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 18 | 进水软管 | 40不锈钢加厚款 | 条 | 50 | 13 |  | 650 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 19 | 进水软管 | 50不锈钢加厚款 | 条 | 50 | 15 |  | 750 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 20 | 进水软管 | 60公分不锈钢加厚款 | 条 | 40 | 21 |  | 840 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 21 | 电热水器龙头 | 冷热分水阀 | 个 | 10 | 52 |  | 520 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 22 | 洗手盆下水管 | 伸缩无接头 | 条 | 30 | 14 |  | 420 |  | 特鹭.鲸选，艾佛雷特 |  |
| 23 | 弯头 三通 直接 | 4分不锈 | 个 | 30 | 8 |  | 240 |  |  |  |
| 24 | 公用水池下水口 | 不锈大型号 | 个 | 20 | 18 |  | 360 |  |  |  |
| 25 | 铜球阀 | 4分、大 | 个 | 20 | 22 |  | 440 |  | 博正 |  |
| 26 | 铜球阀 | 6分、大 | 个 | 20 | 26 |  | 520 |  | 博正 |  |
| 27 | 生料带 | 大粒 | 卷 | 100 | 2 |  | 200 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 26450 |  |  |  |  |

三、样品要求

投标人谈判时须应按以下要求提供样品：

- 电料清单序号11、序号18、序号24、序号40；

2、水暖清单序号2、序号4、序号11、序号21。

样品特别说明:谈判供应商所提供的样品必须在开标截至前20分钟内送至福建省漳州市中医院五楼会议室并登记签字。样品须有序排列，粘贴标签，上面标明货物基本信息，标签应粘贴牢固，书写为正楷、清晰。样品将作为评审的参考和验收的依据。且外包装不得标明投标人名称。样品提供不全或者不符合采购文件要求将视为无效标处理。

评审结束后中标供应商的样品由采购人密封后带回，未中标的供应商提供的样品须于投标结束后当日内办理样品退回手续，未在规定时间内取回样品的，若发生样品损毁丢失等情况的，后果由供应商自负。样品提供不全或者不符合采购文件要求将视为无效标处理。

四、售后服务要求

1、成交供应商免费将货物送至采购人指定地点。

2、成交供应商组织人员按采购人要求有秩序摆放，需要时采购人可协助提供基本条件和派专人配合，保证其存放工作顺利进行。

3、货物在运输及存放过程中所发生的一切费用均由成交供应商承担（已包含在总价中）。

4、所提供产品保修期为半年，如出现非人为因素损坏须免费更换。

五、验收要求

1、验收标准：所有货物按厂家产品验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。

2、验收程序和方法：验收工作由采购人组织验收。