- 漳州市中医院云影像项目建设业务需求

- 项目背景

按照漳州市中医院发展的需求，紧紧围绕医院发展战略，着力于缓解“看病难、看病贵”的矛盾，充分利用现有资源，节省投资，整体规划、分步实施。实现医院资源整合共享，优化业务流程，降低营运成本，提高诊疗质量、服务能力、工作效率和管理水平。

医院目前使用PACS/RIS系统为卡易。医院需要建立“云影像”系统，医生、病人或家属可以通过短信链接，或扫描报告上的二维码进入浏览或下载患者医学影像及报告，为移动查房、异地转诊和分级诊疗提供便利。

- 建设目的

一、积极践行国家政策，用新技术将国家医联体建设、分级诊疗、检查报告互认等政策要求落地。

二、降低医院成本支持，包括存储成本、维护成本、胶片耗材成本等。

三、为医生提供强大的业务工具，满足医生多场景诊断、移动办公、案例研究等需求。

四、降低病人支出，满足影像检查数据和诊断报告的移动端查阅、分享，方便病人。

- 业务功能需求

| 患者方面 |  |
| --- | --- |
| 1 | 移动端浏览报告及图像:患者检查完成后，可以直接在移动端上浏览此次检查的报告及图像，报告获取方式 A、医院公众服务号:如患者关注了医院的微信服务号时，等检查报告审核完成(最终诊断结果)后，系统会自动推送一条信息至患者微信中，提醒患者此次检查报告已完成，患者可直接在手机上浏览报告或是至自助机上打印报告及胶片; B、扫描二维码:通过扫描预约单上的二维码(预约单:在检查登记时会)，患者可浏览检查报告及图像; C、检查成(最终诊断结果)后，短信平台会自动推送一条信息至患者手机中(信息包含患者基本信息及报告浏览 URL等)，提醒患者此次检查报告已完成，患者可直接点击报告浏览 URL 在手机端打开报告及图像或是至自助机上打印报告及胶片。 |
| 2 | 跨区域或跨院就诊:患者需跨区域或是跨院就诊时，只需通过手机查询出某次的检查记录及图像，再通过二维码或是一键分享到QQ浏览图像即可， 免去到检查医院要求影像科或是其他科室人员记录图像至光盘或是U盘中，方便了患者也方便了医院。 |
| 3 | 无需打印报告及胶片:患者可以直接在移动端查看报告及图像，无需在影像科室或是自助打印机上打印。 |
| 医院方面 |  |
| 1 | 医生可通过云医院或医院企业号查询自己相关患者的检查结果及浏览影像，不受时间、地点限制。 |
| 2 | 当需要外院专家或是本院专家进行影像会诊时，可将生成二维码分享或通过微信(QQ)发送给专家，专家通过扫描或是识别二维码即可打开图像进行指导。 |
| 3 | 提高医院患者服务满意度，减少患者经常需要拷贝图像给医院带来的困扰。 |
| 4 | 提高医院信息化建设水平，提升医院综合竞争力。 |